Опросный лист на СУР “НЭКСТ-КНС”

| Ваше имя: |  |
| --- | --- |
| Название организации: |  |
| Адрес: |  |
| Контактный телефон: |  |
| Email: |  |
| Управление по датчикам: гидростатическим/поплавковым/кондуктометрическим/ индуктивным (выбрать) |  |
| Количество уровней управления: |  |
| Количество насосов |  |
| Марки, мощность и номинальный ток насосов: марка/кВт/А |  |
| Максимальное количество одновременно работающих двигателей: |  |
| Применяемая частотная техника и ее количество: устройство плавного пуска/частотный преобразователь/контроллер-оптимизатор(необязательно) |  |
| Комплектующие: отечественные/импортные |  |
| Количество вводных линий: |  |
| Наличие дренажного насоса: Да/Нет |  |
| Мощность и номинальный ток дренажного насоса: кВт/А |  |
| Наличие модуля диспетчеризации: Да/Нет |  |
| Алгоритм работы: Обязательно опишите желаемый алгоритм работы Ваших насосных агрегатов в произвольной форме (но желательно максимально доходчиво) с указанием какой насосный агрегат, когда и в результате чего должен быть включен и выключен и приложите его к опросному листу. |  |
| Примечания: Напишите в примечании все, что Вы считаете нужным добавить по этому вопросу |  |